四川省攀枝花生态环境监测中心站

应急设备采购项目

比

选

文

件

比选人：四川省攀枝花生态环境监测中心站

2022年03月

目录

第一章   比选须知

第二章   评分标准及评分细则

第三章   比选程序

第四章   比选申请文件格式

第五章   比选文件编制

## 第一章   比选须知

一、项目名称

四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目

- 比选单位

四川省攀枝花生态环境监测中心站

- 比选单位详细地址

攀枝花市东区三线大道北段101号

- 项目内容

由成交供应商负责四川省攀枝花生态环境监测中心站手提式空气质量检测仪、无人机、野营套装等应急设备采购，详见附件1 《采购项目技术、服务及其他商务要求》。

- 项目预算金额

最高限价8.0万元（大写：捌万元）人民币

- 商务要求

1、服务时限：30天内

2、合同签订：成交供应商在接到中标通知后10个工作日内签订，逾期则视为自动放弃。

- 投标人资格要求

1、具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的资质、设备和专业团队；

4、近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

5、本项目参加采购活动的比选申请人、法定代表人或主要负责人在近三年内不得具有行贿犯罪记录。

6、本次比选活动不接受联合体投标。

八、项目要求

1、比选申请文件资料：提交比选申请文件3份（含1份正本，2份副本，密封后盖单位公章），营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一可提供统一社会信用代码证）等复印件、资格证明文件、报价函、技术服务及商务应答表、业绩证明材料、服务方案等，参加本次采购活动前三年内没有重大违法违规行为的声明（声明函原件）。

2、请有意向单位于2022年3月 31 日上午9:30分前将上述资料交环境监测中心站B107室，逾期送达或未送达指定地点的，将不予受理。我站将于同一资料递交截止时间组织相关人员对提交资料进行比选，采用综合评分法比选出最高得分的投标人，确定为项目中标单位。

3、联系方式

地址：攀枝花市三线大道北段101号环境监测中心站B107室

联系人：孙先生

联系电话：15281235779

特此公告。

22022年3月21日

须 知 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称： 四川省攀枝花生态环境监测中心站 地 址：攀枝花市三线大道北段101号环境监测中心站B107室 联 系 人：孙先生 联系电话：15281235779 |
| 2 | 项目名称 | 四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目 |
| 3 | 采购主要内容 | 四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购 |
| 4 | 项目实施地点 | 攀枝花市三线大道北段101号环境监测中心站 |
| 5 | 采购方式 | 比选 |
| 6 | 最高限价 | 本项目最高限价市本级预算金额8.0万元 |
| 7 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 8 | 标前答疑会 | ☑无 □有： |
| 9 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 10 | 评审委员会的组建 | 由比选人抽取。 |
| 11 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 12 | 提交资料期限 | 2022年3月31日9：30前提交资料。 |
| 13 | 比选文件的解释 | 对比选文件的解释，由四川省攀枝花生态环境监测中心站负责。 |

第二章 《四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目》比选评分标准及评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分 | 按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》的通知：对小型和微型企业参加政府采购活动时的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目投标的小微企业应当提供《中小企业声明函》 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标 50% | 50分 | 比选人完全符合比选文件第五章技术、服务要求，无负偏离的得50分；其中带“*”的参数共4条，为本项目的实质性要求，如有负偏离作无效投标处理；每有一项“带★号”技术指标负偏离的扣5分（共3条），“非★、*号”技术指标得分=（“非★、*号”满足条款数/“非★、*号”总条款数共13条）*2.7分。 注：得分按四舍五入法，保留小数点后两位 | 按照比选申请文件提供的证明材料评判。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务方案15% | 15分 | 根据比选申请人针对本项目制定的实施方案包括：①项目管理，②运输配送，③项目人员配备，④进度安排措施，⑤应急响应及安全保证措施等五项基本要素齐全且合理得15分，缺1项扣3分，扣完为止。 |  | 共同评分因素 |
| 4 | 类似项目经验4% | 4分 | 比选申请人提供2021年至今类似设备采购情况，具备一个项目合同得2分，最多得4分。 | 提供相关证明文件 | 共同评分因素 |
| 55 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 21分 | 比选申请人提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，属于节能产品政府采购品目清单的得0.5分，属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.5分，最多得1分。 | 提供相关证明文件 | 共同评分因素 |

第三章  比选程序

1. 比选申请人签到并递交比选申请文件；

2. 比选申请人对递交的比选申请文件密封状况进行审查；

3. 主持人当场宣布报价，比选申请人现场确认；

4. 评审专家对比选申请人资格、报价、技术指标、类似业绩、服务方案、文稿件规范性进行评分；

5.评审结果当场公布。

第四章  比选申请文件格式

格式一：  （封面）

四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目

比

选

申

请

文

件

比选人： 四川省攀枝花生态环境监测中心站

比选申请人：          （盖章）

年     月     日

格式二：  （比选申请函）

比选申请函

四川省攀枝花生态环境监测中心站：

1.我单位全面研究了贵局 “               ”项目比选文件，决定参加贵局组织的本项目比选报价。我方授权                    （姓名、职务）代表我方                        （比选申请人的名称）全权处理本项目比选报价的有关事宜。

2、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的设备采购。

3.我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的申请单位的行为。

比选申请人：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

格式三： （授权委托书）

法定代表人授权书

四川省攀枝花生态环境监测中心站：

本授权声明：               （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方 “              ”项目比选报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称：                    （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

格式四：（报价函）

报 价 函

致：四川省攀枝花生态环境监测中心站

我单位仔细研究了比选文件和项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接《四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目》，报价   xx（大写）   报价元（人民币）。（需附报价清单）

比选申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：  年  月  日

- 格式五：（技术、服务及商务应答表）

- 技术、服务及商务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件响应情况 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1．比选申请人须把比选文件第五章附件1《采购项目技术、服务及其他商务要求》服务要求全部列入此表进行响应。

2．按照比选项目服务要求的顺序逐条对应填写。

3．比选申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：  年  月  日

第五章   比选申请文件的编制

5.1比选申请文件编制要求

5.1.1比选申请文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处签署或盖章。如有修改错漏处，必须由申请单位的法定代表人或其授权代表签字并盖申请单位公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

5.1.2比选申请文件需逐页编目编码并装订成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。并密封包装。

5.1.3比选申请文件统一用A4幅面纸。

5.2项目相关资料要求

（一）资格要求相关材料：

(1)营业执照副本复印件或事业单位法人证书(注：①在有效期内;②具有独立法人资格;③复印件加盖公章。)

(2)组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检;②在有效期内;③复印件加盖公章。)。

(3)税务登记证副本复印件(注：①在有效期内;②复印件加盖公章。)。

注：已实行三证合一的只需提供营业执照复印件(加盖公章)。

(4)法人代表授权委托书(原件;法人代表签字;加盖公章)、法人代表和被授权人身份证复印件(加盖公章)。

(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式自拟）

(6)比选申请单位近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。（提供承诺函，格式自拟）

(7)比选申请人或法定代表、主要负责人近三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函，格式自拟）

(8)技术、服务及商务应答表；业绩证明材料复印件；服务方案。

5.3装订顺序

1.封面；

2.比选申请函；

3.委托授权书（法定代表人现场比选的，不需要提供）；

4.报价函；

5.资格证明文件；

6.技术、服务及商务应答表；

7.业绩证明材料复印件；

8.服务方案。

附件1

采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目基本情况

四川省攀枝花生态环境监测中心站应急设备采购项目。

二、技术服务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式多参数空气质量检测仪 | ★1.具备快速速查分析功能；具备报警功能； 2.重量：≤6kg； 3.检测范围及分辨率； 3.1 PM2.5：检测范围包含0-1000ug/m3，分辨率不大于1ug/m3；PM10：检测范围包含0-2000ug/m3，分辨率不大于1ug/m3；O2：检测范围包含0-25%，分辨率0.01%. ★3.2 TSP：检测范围包含0-40mg/m3，分辨率不大于0.01mg/m3 3.3 温度：检测范围包含-20-60℃，分辨率不大于1℃；湿度：检测范围0-100%RH，分辨率不大于1%RH；压力：检测范围包含200-1300hpa，分辨率不大于1hpa；风向：检测范围0-360°，分辨率不大于0.1°；风速：检测范围0-60m/s，分辨率不大于0.1m/s。 *4.配置要求：主机1台、充电器1套、打印纸10卷、相关操作规程说明书2套。 5.每台限价28700元。 | 2 | 台 |
| 2 | 执法记录仪 | ★1.摄像分辨率≥1080P； 2.显示屏≥2.0英寸； 3.拍照功能（像素）≥3200万； *4.配置要求：执法记录仪（存储空间≥512G）及相关线材配件1套。 5.每台限价2400元。 | 2 | 台 |
| 3 | 无人机 | 1.遥控器工作环境温度：优于-10~40℃。 2.最大飞行时间大于25min，最长悬停时间大于30min，起飞重量大于500g，最大续航里程不小于15km，机载内存不小于6GB，最大起飞海拔高度不小于4000m，抗风能力不小于5级。 3.采用数字高清图传，最大图传距离：不小于5km，手机投屏显示，成像：4K 高清，支持SD卡不低于256GB，障碍感知避险功能。 *4.配置要求：无人机及相应配件1套、原装电池2块、相关操作规程说明书2套。 5.每台限价6700元。 | 2 | 台 |
| 4 | 野营套装 | 1.帐篷：便携（收纳体积≤50*20*20cm）、防寒（冬季适用）、防雨防水（帐底防水指数≥3000mm，外账防水指数≥3000mm）、防风（地钉、防风绳防风）、空间（至少可容纳双人）；防潮垫：便携（收纳体积≤55*20*20cm）、防潮防水（防水指数≥1000mm）、适配选用帐篷尺寸；充气垫：便携（收纳体积≤80*22*22cm）、充气类型（自动充气）、适用人数（2人）、适配性（可放入选用帐篷中）；睡袋：便携（收纳体积≤50*30*30cm）、保暖性（满足-10℃保暖需要）、填充物（羽绒或定型棉）；营地灯：重量（≤200g）、亮度（10-100流明）、续航（≥10小时）、电源（内置锂电池可充电或干电池供电）；手电筒：重量（≤250g）、照射距离（≥150米）、电源（锂电池可充电）、续航时间（≥120分钟）；充电宝：重量（≤500g）、容量（≥20000mAh）、接口（双USB接口）；收纳箱：材质（优质PP）、容积（160-200L）、滚轮（带滚轮）、适配性（可收纳上述所有物资）。 *2.配置要求：帐篷2顶；防潮垫2件；充气垫2件；睡袋2件；营地灯2件；手电筒2件；充电宝2件；收纳箱2件。 3.每台限价2200元。 | 2 | 台 |

注：本包采购的设备技术参数一共20条，其中带“*”的参数共4条，为本项目的实质性要求，如有负偏离作无效投标处理；带★号参数一共3条，“非★、*号”参数总计13条。

二、商务要求

1．交货时间：进口产品签订合同后90日内，国产产品签订合同后30日内（如有特殊要求的，以特殊要求为准）。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方法和条件：签订合同后支付合同金额的30%，货到验收合格支付剩余货款。

4.验收：严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、比选文件的要求及比选文件的响应进行验收。

5.质保期和质保要求：

5.1总体要求：整机设备质保期1年。

5.2自验收之日起，向用户提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，无论保修期内还是保修期外，在接到用户维修要求后在2小时内响应，48小时内到达现场。（单独提供承诺函，格式自拟）。