攀枝花市生态环境局

关于攀枝花东区银江光伏发电项目

110千伏送出工程环境影响报告表的批复

攀枝花华电电力开发有限公司：

你公司《攀枝花东区银江光伏发电项目110千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市东区、盐边县、钒钛高新区境内，主要包含青龙山变电站110kV间隔扩建工程、110kV线路新建工程，其中青龙山变电站110kV间隔扩建工程，在现有青龙山220kV变电站内110kV间隔区的#165间隔范围内完善出线1回，接至银江光伏110kV升压站；110kV线路新建工程，起于银江光伏110kV升压站出线构架，终点为青龙山220kV变电站#165间隔出线构架，线路总长约10.3km（架空线路长度约9.8km，地埋电缆长度约0.5km）。拆除原园青线24#-25#导地线、铁塔2基，在拆除原址处建设本项目N35和N36号铁塔。项目总投资3044万元，其中环保投资152万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置。施工区域进行洒水、遮盖挡护等措施，减缓施工对区域大气环境的影响。施工期生活污水利用农户既有化粪池收集处理，施工废水经收集沉淀后回用。项目开挖土石方回填或回用，施工拆除过程中产生的废料可回收利用部分外售废品回收站，不可利用部分运往指定地点堆存。严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，确保修复效果。

（三）高度重视环境风险防范和管控工作。结合东区银江光伏发电项目环评提出的各项风险防范措施，完善本项目风险防范措施，确保在出现事故时能够快速响应、妥善处置。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（五）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、钒钛高新区生态环境和综合行政执法局、攀枝花市东区生态环境局、攀枝花市盐边生态环境局加强对该工程的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局、攀枝花市东区生态环境局、攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年11月1日