四川省攀枝花生态环境监测中心站

办公楼水、电系统维修维护服务比选公告

一、项目名称

四川省攀枝花生态环境监测中心站办公楼水、电系统维修维护服务比选项目

二、比选单位

四川省攀枝花生态环境监测中心站

三、比选单位详细地址

攀枝花市东区三线大道北段101号。

四、项目内容

由中标方负责四川省攀枝花生态环境监测中心站办公楼水、电系统维修维护服务，详见附件1 需求书。

五、项目预算金额

最高限价7.5万元（大写：柒万伍仟元）人民币

六、商务要求

1. 服务时限：一年

2. 合同签订：中标方在接到中标通知后10个工作日内签订，逾期则视为自动放弃。

七、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的资质、设备和专业团队；

4. 近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

5. 本项目参加采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人在近三年内不得具有行贿犯罪记录。

6. 本次比选活动不接受联合体投标。

八、项目要求

1. 投标文件资料：提交投标资料3份（含1份正本，2份副本，密封后盖单位公章），营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一可提供统一社会信用代码证）等复印件、报价书、提供目前水、电服务单位清单、服务方案和相应的服务承诺，参加本次采购活动前三年内没有重大违法违规行为的声明（声明函原件）。

2. 请有意向单位于2021年10月 31 日上午9:30分前将上述资料交环境监测中心站311室，逾期送达或未送达指定地点的，将不予受理。我站将于同一资料递交截止时间组织相关人员对提交资料进行比选，采用综合评分法比选出最高得分的投标人，确定为项目中标单位。

3. 联系方式

地址：攀枝花市三线大道北段101号环境监测中心站311室

联系人：龚先生

联系电话：0812-3343452

特此公告。

22021年10月25日

比选申请文件的编制

一、比选申请文件编制要求

1、比选申请文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处签署或盖章。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

2、响应文件需逐页编目编码并装订成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。

3、响应文件统一用A4幅面纸。

二、项目相关资料要求

（一）资格要求相关材料：

(1)营业执照副本复印件或事业单位法人证书(注：①在有效期内;②具有独立法人资格;③复印件加盖公章。)

(2)组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检;②在有效期内;③复印件加盖公章。)。

(3)税务登记证副本复印件(注：①在有效期内;②复印件加盖公章。)。

注：已实行三证合一的只需提供营业执照复印件(加盖公章)。

(4)法人代表授权委托书(原件;法人代表签字;加盖公章)、法人代表和被授权人身份证复印件(加盖公章)。

(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式自拟）

(6)投标单位近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。（提供承诺函，格式自拟）

(7)投标人或法定代表、主要负责人近三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函，格式自拟）

（二）项目实施方案及服务承诺

包运维服务的总体工作方案，人员组织、服务内容、意见处理、质量保证等。

三、资料需求标准

1、封面

2、比选申请函

3、委托授权书

（法定代表人现场参加比选的，不需要提供）

4、报价函

5、资格要求相关材料；

- 实施方案。

参选单位必须保证所提交的全部资料的真实性。将上述资料按顺序装订成册，密封完整后递交。递交时需要提交正本一套，副本两套，每套应明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

附件1

办公楼水、电系统维修维护服务项目需求书

一、项目基本情况

四川省攀枝花生态环境监测中心站拟通过比选方式采购四川省攀枝花生态环境监测中心站2021年至2022年办公楼水、电系统维修维护服务。

二、服务内容及要求

1、我站办公楼内所有电路和水路管网的维修、维护及备件材料更换，主要包括：所有明、暗线电路的维修和维护；灯具、开关、面板、插座、电闸等所有电路配套设施的维修和维护；自来水明、暗管路的维修和维护；下水道明、暗管路的维修和维护；水龙头、洗水盆、便池、阀门、开关、水管等所有水路配套设施的维修和维护。

2、服务商及时提供水电维修相关应服务。在接到日常安装、维修或其他相关事宜需要配合的通知后，必须在规定时间内（1小时内）到达须维护大楼进行检查与维修。

3、服务商必须与我站水电管理员一起，每周对大楼区域水电设施巡检一次，并填写相应的巡检记录，及时发现和排除故障隐患。

4、不定期现场安全检查：服务商协同我站人员开展不定期的用电、消防安全等检查，提出有安全隐患的地方，并协助甲方加以整改。在我站需要时，配合、协助我站聘请的专业机构对安保设备设施进行检测、维护。

5、服务商认真、负责地书面答复我站关于各种设备故障的有关问题。

6、服务商在施工过程中要注意安全，因其失误操作而引起的安全问题以及各类损失由服务商负责。

7、未征得我站书面同意，服务商不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当我站设备故障严重，而无法现场修复，必须由服务商拿回维修，服务商需经我站书面同意。如果更换配件可能会影响设备的功能、性能，服务商要在与我站协商认同后进行。

8、服务商不能及时排除故障或达不到我站的工作要求，影响我站工作的正常开展，我站有权相应减少支付服务商有关服务费用；造成我站损失的，服务商要承担赔偿责任。

9、服务商因维修维护使用的全部材料及配件等产品，质量必须符合国家相关标准，使用前须经我站认可，否则我站有权拒绝支付相应费用。

三、付费方式及相关约定

1、本项目采用费用包干制，采购人不再支付其它费用。包含但不限于以下内容：（1）服务商服务人员工资及保险（2）日常因维修、维护所发生的材料及配件支出（3）按照规定需缴纳的各类税费。

2、付款方式：合同约定。

四、服务人员考核与保障

采购人定期对服务商工作情况进行考核，考核时间、内容及考核结果的处理由双方在签订合同时约定。若届时供应商考核不达标，则采购人可在支付时依照合同约定扣除部分费用。

五、合同时间约定

1、本项目自合同签订之日起一年有效。

2、如服务商出现违反以上约定的情况，我站有权单方面终止合同。

六、其他要求

1、签订采购合同时，成交供应商需要与采购人签订保密协议。如果合同履行期间，采购人由于受上级主管部门管辖，在劳务服务上有重大变动，该合同自动终止，不承担违约责任。

2、其他未尽事项：以合同约定为准。

3、经双方协商，可续签采购合同，最多续签两年。

附件2：

比选申请文件格式

格式一：	      （封面）

四川省攀枝花生态环境监测中心站

办公楼水、电系统维修维护服务项目比选申请文件

比 选 人 ：	四川省攀枝花生态环境监测中心站

比选申请人：	（盖章）

年	月	日

格式二：	（比选申请函）

比选申请函

四川省攀枝花生态环境监测中心站：

1、我单位全面研究了贵站 “	”项目比选文件，

决定参加贵站组织的本项目谈判报价。我方授权

（姓名、职务）代表我方	（比选申请人的

名称）全权处理本项目比选报价的有关事宜。

2、一旦我方中选，我方将严格依照投标文件及合同规定的责任

和义务，按期完成项目要求的各项服务内容。

3、我方愿意提供贵站可能另外要求的，与报价有关的文件资料，

并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的

行为。

比选申请人：	（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

格式三： （授权委托书）

法定代表人授权委托书

四川省攀枝花生态环境监测中心站：

本授权声明：   （供应商名称）  的  （法定代表人姓名、职务）   授权   （被授权人姓名、职务）  为我方  （项目名称）   比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

被授权代表人签字：

联系电话 ：

手机：

通信地址：

日期：

说明：1、如法定代表人参加比选的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加比选的，响应文件中必须提供授权委托书、法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

格式四：（报价函）

报 价 函

致： 四川省攀枝花生态环境监测中心站

我单位仔细研究了比选文件和委托项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接比选项目报价为

元（大写：	）。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日	期：	年	月	日

附件3：评分办法

特别说明：小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库{2014}68号）的相关规定，对小型和微型或监狱企业产品价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审【即:投标报价-（投标报价×6%）】，【符合文件要求的小型和微型企业应当提《中小型企业声明函》原件；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件。】

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价分值 |  |
| 2 | 实施方案40% | 40分 | 根据服务商针对本项目制定的实施方案包括：工作目标、组织机构、管理制度、服务响应及质量保证、人员配备及资质等5项基本要素齐全且合理得40分，缺1项扣8分，扣完为止。 |  |
| 3 | 类似项目经验20% | 20分 | 提供供应商2018年至今类似劳务服务情况，具备一个项目合同得5分，最多得20分。 | 提供相关证明材料复印件，并加盖鲜章。 |
| 4 | 响应文件规范性10% | 10分 | 响应文件制作规范，没有瑕疵的得10分；有一项瑕疵扣2分，直至该项分值扣完为止。 |  |