附件2：

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市东区生态环境监测站2024年

度环境监测仪器设备检定校准项目

询

价

申

请

文

件

采购人：  攀枝花市生态环境局

询价申请人：          （盖章）

年     月     日

报 价 函

致：攀枝花市生态环境局

我单位仔细研究了询价文件和项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接《攀枝花市东区生态环境监测站2024年度环境监测仪器设备检定校准项目》，报价¥                             元（大写：                   ）。（附技术参数响应及报价清单）

询价申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

日    期：     年     月     日

攀枝花市东区生态环境监测站2024年度环境监测仪器设备检定校准项目技术参数响应及报价清单

报价单位名称：（盖章）            报价时间：    年   月   日

| 序号 | 监测 项目 | 器具名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 检定周期 | 数量 | 检定方式 （现场/送检） | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油类 | 全自动紫外分光测油仪 | UV300B | 2011848 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 全自动红外分光测油仪 | EP300B | 7768828 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 便携式红外测油仪 | JLBG-132U | 2351132U454 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 箱式电阻炉 | SX-4-10P | 2006060 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | CODcr | 标准微晶COD消解仪（1） | XHC-408 | XHC20072302 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 标准微晶COD消解仪（2） | XHC-408 | XHC20072301 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 电热鼓风干燥箱（1） | BGZ-240 | 200121 |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 电热鼓风干燥箱（2） | BGZ-240 | 200122 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 万分之一天平（1） | ME204E | B934144661 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 万分之一天平（2） | ME204E | B934156454 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 百分之一电子天平（1） | HZY-3202 | 20051 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 百分之一电子天平（2） | HZY-3202 | 20052 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 总磷 总氮 | 紫外可见分光光度计（1） | TU-1950 | 29-1950-01-0055 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 紫外可见分光光度计（2） | TU-1950 | 29-1950-01-0060 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 高压蒸汽灭菌锅（1） | LDZH-100L | 100G200130 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 高压蒸汽灭菌锅（2） | LDZH-100L | 100G200132 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | BOD5 | 生化培养箱（1） | SPX-250BIII | 2007714 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 生化培养箱（2） | SPX-250BIII | 2007713 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 电热恒温培养箱（1） | BPX-272 | 20023 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 电热恒温培养箱（2） | BPX-272 | 20024 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 隔水培养箱（1） | GH4500 | 2006079 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 隔水培养箱（2） | GH4500 | 2006081 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 电导率仪（1） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 电导率仪（2） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 氨氮 | 减压阀（1） | SR1521N-125 | 管径:2.5mm |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 减压阀（2） | PRESSURE GAUGF | 管径:4mm |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 减压阀（3） | 氧气表 | 管径:4mm |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 气相分子吸收光谱仪 | 376 | 14100685A001 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S | 20070 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S | 20080 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  | DR1900便携式可见 分光光度计 | DR1900-05C | 201360001011 |  | 1 |  |  |  |
| 32 | BOD5 | 便携式溶解氧仪（1） | JPBJ-609L | 630800N0020050045 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 溶解氧 | 便携式溶解氧仪（2） | JPBJ-609L | 630800N0020050056 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 便携式溶解氧仪（3） | JPBJ-609L | 630800N0020050054 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 水温 | 水温计（1） | BTW-10 不锈钢水温计 | / |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 水温计（2） | BTW-10 不锈钢水温计 | / |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 水温计（3） | BTW-10 不锈钢水温计 | / |  | 1 |  |  |  |
| 38 | pH | 酸度计 | PHSJ-6L | 602319N0020050013 |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 便携式酸度计（1） | PHBJ-261L | 602500N0020040010 |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 便携式酸度计（2） | PHBJ-261L | 602500N0020040019 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 流量 | 旋杯式流速测算仪（1） | CQS.LCY-2型 | 17067 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 旋杯式流速测算仪（2） | CQS.LCY-2型 | 17213 |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 其他 | 温湿度表（1） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 温湿度表（2） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 温湿度表（3） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  | 温湿度表（4） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 温湿度表（5） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 温湿度表（6） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  | 温湿度表（7） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 温湿度表（8） | WS-A1型 |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 移液枪(1) | 1000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  | 移液枪(2) | 1000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 移液枪(3) | 5000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 移液枪(4) | 5000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 移液枪(5) | 10000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 移液枪(6) | 10000uL |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  | 容量瓶 | 1000mL |  |  | 28 |  |  |  |
| 58 |  |  | 500mL |  |  | 12 |  |  |  |
| 59 |  |  | 250mL |  |  | 18 |  |  |  |
| 60 |  |  | 100mL |  |  | 50 |  |  |  |
| 61 |  |  | 50mL |  |  | 10 |  |  |  |
| 62 |  |  | 25mL |  |  | 10 |  |  |  |
| 63 |  | 大肚移液管 | 20mL |  |  | 12 |  |  |  |
| 64 |  |  | 10mL |  |  | 16 |  |  |  |
| 65 |  |  | 5mL |  |  | 18 |  |  |  |
| 66 |  |  | 2mL |  |  | 16 |  |  |  |
| 67 |  |  | 1mL |  |  | 16 |  |  |  |
| 68 |  | 刻度吸管 | 20mL |  |  | 8 |  |  |  |
| 69 |  |  | 10mL |  |  | 20 |  |  |  |
| 70 |  |  | 5mL |  |  | 16 |  |  |  |
| 71 |  |  | 2mL |  |  | 6 |  |  |  |
| 72 |  |  | 1mL |  |  | 10 |  |  |  |
| 73 |  | 比色管 | 100mL |  |  | 28 |  |  |  |
| 74 |  |  | 50mL |  |  | 88 |  |  |  |
| 75 |  |  | 25mL |  |  | 54 |  |  |  |
| 76 |  | 量筒 | 1000mL |  |  | 14 |  |  |  |
| 77 |  |  | 500mL |  |  | 8 |  |  |  |
| 78 |  |  | 250mL |  |  | 10 |  |  |  |
| 79 |  |  | 100mL |  |  | 14 |  |  |  |
| 80 |  |  | 50mL |  |  | 2 |  |  |  |
| 81 |  |  | 20mL |  |  | 6 |  |  |  |
| 82 |  |  | 10mL |  |  | 10 |  |  |  |
| 83 |  | 滴定管 | 50mL |  |  | 4 |  |  |  |
| 84 |  |  | 25mL |  |  | 4 |  |  |  |
| 总计金额（人民币）： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承 诺 函

攀枝花市生态环境局：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；

- 全部仪器设备采用相应标准的保护措施进行包装，适合于长途运输，能够经受多次搬运，并具备防湿、防潮、防晒、防震等保护措施。

- 我方按照采购人要求的时间内，按质按量及时完成仪器设备检定工作，并及时配送指定的交货地点，双方共同开箱进行清点和验收。

- 因设备运输、邮寄、非正常操作等原因导致仪器、器皿损坏的出现损坏，我方负责维修或赔偿。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

- 单位法人营业执照或社会团体法人

- 登记证书