攀枝花市生态环境局

关于盐边县疾控中心能力提升建设

项目环境影响报告表的批复

盐边县疾病预防控制中心：

- 你单位《盐边县疾控中心能力提升建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县中环南路47号，对现有盐边县疾控中心大楼二层、三层的微生物实验区、理化实验区进行改建，改造面积852.21m2，主要建设内容为：对二、三楼用房进行装修，给排水、强电、弱电、消防系统、暖通系统、安防系统、紧急事故报警系统、其他系统进行改造，购置部分实验室设备。改造完成后，共设置7个P2实验室，各楼层功能布局基本不变。项目总投资1157.23万元，环保投资49万元。

二、四川云环环保服务有限责任公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。加强施工期环境管理，优化施工场地布设、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废水、噪声、固废对周围环境的影响。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。生物检验室废气通过“生物安全柜+紫外线灭菌+高效过滤器”处理后排放；理化检验区消解室和尿碘室废气通过“活性炭过滤+碱液洗涤”处理后通过17m高排气筒排放；微生物检验区麻风、寄生虫室、HIV室、HIV清洁区、半污染区+理化检验区水质分析、原子荧光、气相分析室等实验室废气经“生物安全柜+紫外线灭菌+高效过滤器+活性炭过滤+碱液洗涤”处理后通过17m高排气筒排放；污水处理系统恶臭通过污水处理设施地埋、绿化吸附、定期喷洒消毒剂等措施控制臭气对周围的影响。强化废气处理设施的管理和维护，定期更换活性炭、过滤介质，确保废气处理效果。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。喷淋废水与实验室废水经中和预处理后进入现有废水处理站处理后，通过市政污水管网进入盐边县城污水处理厂处理；实验室检测废液、实验器皿前三次清洗废水经废液收集桶收集后交资质单位清运、处置；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入盐边县城污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、污水处理站等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实并优化固体废物污染防治措施。项目纯水包装桶收集后由送水单位回收处置；非直接接触药品的废包装材料收集后出售废品回收站；医疗废物、实验室废液及黏附药品试剂的废包装物及容器、废活性炭、废过滤介质、废紫外线灯管分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运、处置；废水处理站污泥委托专业机构清掏，经生石灰消毒后用密封桶装，交有资质单位清运、处置；生活垃圾、废器皿由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，采取合理布置、风机底部安装减振垫、及时维护保养等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、污水处理站、高效过滤器、喷淋塔等设施设备的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求变更排污许可登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年12月3日