攀枝花市生态环境局

关于攀枝花绿湖环保科技有限公司

生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目

环境影响报告表的批复

攀枝花绿湖环保科技有限公司：

你公司《攀枝花绿湖环保科技有限公司生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村12组44号，租用攀枝花旺能环保能源有限公司闲置厂房，新建1条生活垃圾焚烧炉渣处理生产线，主要建设内容包括：新建生产厂房1座，设置生产加工区、原料堆放区、污泥存放区、粗砂暂存区、细砂暂存区、垃圾池、铁粉暂存区、废铝及铜砂暂存库、大铁及碎铁暂存区等，配套建设相关环保工程。项目建成后，年处理生活垃圾焚烧炉渣9.9万t，年回收细砂54000t、粗砂27000t、铁5440t、铝4511.2t、铜157.3t。项目总投资3800万元，其中环保投资132.5万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水、废渣等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料堆场扬尘通过封闭厂房、洒水降尘等措施控制，通过控制原料堆存量和堆场时长、污水处理罐定期清理等措施减少臭气产生；初破、初筛粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高（DA001）排气筒排放；采取炉渣湿法处理工艺、降低皮带投料高度等措施，减少皮带输送、投料粉尘产生；通过厂房阻隔沉降、及时清扫等措施减少无组织排放；车辆运输扬尘通过限速、定期清扫洒水、车辆冲洗、密闭运输、加强装卸管理等措施控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。生产废水、地面冲洗废水经“潜浆罐+污水罐+清水罐+压滤机”处理后回用于生产；堆场渗滤液经“渗滤液收集池+潜浆罐+污水罐+清水罐+压滤机”处理后回用于生产；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后回用于车辆冲洗。初期雨水依托攀枝花旺能环保能源有限公司雨水收集设施和垃圾渗滤液处理设施收集处理后回用于发电厂生产，生活污水依托发电厂垃圾渗滤液处理站处理。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。未燃尽垃圾返回垃圾发电厂焚烧处置，废水处理泥饼暂存后送迤资渣场堆存，生活垃圾收集后送发电厂焚烧。废机油、废油桶、含油手套及棉纱等危险废物收集暂存后，定期交由有资质的单位统一处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪设备、安装减震垫、润滑保养、合理布局、厂房建筑隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后按规定程序开展环境保护验收，调试排污前应按要求取得排污许可或完成排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年12月27日