攀枝花市生态环境局

关于国网四川省电力公司攀枝花供电公司

攀枝花立柯220kV变电站110kV配套工程

环境影响报告表的批复

- 国网四川省电力公司攀枝花供电公司：

- 你公司《攀枝花立柯220kV变电站110kV配套工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市仁和区、国家钒钛高新区，主要建设内容包括间隔完善工程和输电线路工程。其中，间隔完善工程主要建设内容为：完善白岩子110kV变电站110kV出线间隔1个，更换1套110kV线路保护；完善迤资110kV变电站110kV出线间隔1个，更换1套110kV线路保护；二次完善上板桥、平地110kV变电站，每座变电站更换1套110kV线路保护。

- 输电线路工程主要建设内容为:新建立柯-迤资110kV线路工程（线路Ⅰ），起于立柯变电站迤资间隔，止于既有迤资110kV变电站，线路总长约6.37km；拆除马店河-迤资110kV线路原23号-迤资变段导地单回线0.15km。新建立柯-白岩子110kV线路工程（线路Ⅱ），起于立柯变电站白岩子间隔，止于既有白岩子110kV变电站，线路总长约4.1km；拆除马店河-白岩子110kV线路14号-白岩子变段导地双回线约0.05km。新建马店河-众立诚西线改接立柯110kV线路组工程（线路III），起于立柯变电站众立诚间隔，止于原马店河-众立诚110kV西线（马黄西线）2号塔，线路总长约4.1km；拆除马店河—众立诚110kV西线1—2号档线路导地单回线约0.05km。新建立柯-宝达Ⅰ110kV线路工程（线路Ⅳ），起于立柯变电站宝达Ⅰ间隔，止于既有宝达Ⅰ110kV变电站，线路总长约4.59km；拆除彭家坝—宝达Ⅰ110kV线路（彭羊线）15号-宝达变段杆塔及导地线约0.2km、杆塔1基（不涉及基础拆除）。建设老熊井-平地改接立柯110kV线路工程（线路Ⅴ），起于立柯变电站平地间隔，止于原老熊井-平地110kV线路41号塔，线路总长约1.17km；拆除老熊井-平地110kV线路39号-41号段大号侧段导 地单回线约0.35km。新建立柯-上板桥110kV线路工程（线路Ⅵ），起于立柯变电站上板桥间隔，止于既有上板桥110kV变电站，线路总长约12.56km；拆除老熊井-平地110kV线路原38-31号段杆塔及导地单回线约1.9km、杆塔3基（不涉及基础拆除）；拆除岩神山-上板桥110kV二回线路上板桥变进线电缆及其附件，电缆拆除约0.08km。配套建设输电线路辅助工程、仓储工程等。

- 项目总投资6536万元，其中环保投资179.9万元。

- 四川电力设计咨询有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境

- 分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制并减缓工程建设的不利环境影响。采取施工区域洒水、遮挡，挖方集中堆放、遮盖、及时回填或清运，车辆冲洗、密闭运输等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。施工废水利用施工场地设置的临时沉淀设施处理后循环利用，沉渣就近用于植被恢复；施工期生活污水依托附近既有设施收集处理。项目拆除工程产生的铁塔、导地线、绝缘子、金具等可回收利用部分由建设单位回收处置，废绝缘子、建筑垃圾等不可回收物和生活垃圾经收集后运至指定地点处置。严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，确保恢复效果。

（二）严格落实工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（三）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（五）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、攀枝花市仁和生态环境局、国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和区生态环境局、国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年5月21日