攀枝花市生态环境局

关于攀枝花安宁钛材科技有限公司年产6万吨

能源级钛（合金）材料全产业链项目220kV

变电工程环境影响报告表的批复

攀枝花安宁钛材科技有限公司：

《年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目220kV变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于四川攀枝花钒钛高新技术产业园区立柯片区，新建220kV变电站1座，主要建设内容包括：主变为三相双绕组油浸式有载调压电力变压器，主变电压等级采用220/35kV（1#、2#主变压器）和220/10kV（3#、4#、5#、6#主变压器），1#、2#主变压器容量为240MVA，3#、4#、5#、6#主变压器容量为63MVA，主变总容量本期终期规模均为2×240MVA+4×63MVA，采用室外布置；220kV配电装置采用GIS室内配电装置，220kV出线间隔规模本期终期均为2回， 220kV出线采用架空方式；35kV出线本期终期均为28回；10kV出线本期52回，终期为56回；无功补偿35kV母线上新建6×10Mvar并联电容器装置和2×30Mvar SVG动态无功补偿装置，10kV母线上新建4×16Mvar SVG动态无功补偿装置。项目总投资20568万元，其中环保投资为68.5万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控相关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制和减缓工程建设的不利环境影响。项目施工区域采取洒水、喷雾、遮盖、围挡等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。施工废水依托现有沉砂池收集、沉淀处理后循环使用。项目开挖表土就近回填摊铺平整，施工过程中产生的建筑垃圾经分类收集后作为废品外售，不可回收部分运至当地建筑垃圾处理场处理；废油等采用专用容器贮存，定期交由有资质的单位处置；施工车辆停放区采取防渗处理，防止废油污染土壤和地下水环境。通过优化施工布局、合理安排施工时间、优选噪声源强的施工机械、加强对施工机械的维护保养、加强施工管理等措施减少噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。通过合理布局、选用低噪声设备，采取阻尼减震、围墙阻隔等措施控制和减少对周围环境的影响。项目事故废油、废铅蓄电池、含油废物等分类收集后运至公司现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。严格落实主变油坑、事故油池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（四）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年9月3日