攀枝花市生态环境局

关于当升科技（攀枝花）新材料产业基地

首期项目110kV变电站增容工程

环境影响报告表的批复

当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司：

你公司《当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目110kV变电站增容工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于国家钒钛高新技术产业开发区当升科技（攀枝花）新材料产业基地内，主要建设内容为：新建1台容量为63MVA的主变压器（2号变），采用变比为110/10kV的双绕组变压器，新建1套2号主变中性点接地装置；新建1组10kV管形母线，10kV开关柜母线采用单母分段接线，接线型式保持不变。项目总投资840万元，其中环保投资10.3万元。

二、四川川环源科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点以及拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制并减缓工程建设的不利环境影响。加强施工期环境管理，制定工地扬尘控制方案，优化施工布置，采取覆盖堆料、洒水喷淋、及时清运施工废弃物、使用商品混凝土，设置车辆冲洗装置等措施，减缓施工对工程区域大气环境的影响；施工期施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘；项目产生的弃方用于厂内其他区域绿化覆土。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。生活污水依托变电站已有预处理池收集后，排至钒钛高新区工业污水集中处理厂处理；产生的事故油、废蓄电池等危险废物经分类收集后，暂存于当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。事故油坑、事故排油管等区域采取重点防渗措施，防止废油污染土壤和地下水环境。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）相关限值要求。

（四）高度重视环境风险防范和管控工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年9月12日