
攀枝花市生态环境局

关于攀枝花川港燃气有限公司

攀枝花市LNG储气调峰设施建设工程

项目环境影响报告表的批复

攀枝花川港燃气有限公司：

你公司《攀枝花市LNG储气调峰设施建设工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区迤资工业园，建设储气调峰站一座，主要建设内容包括：新建1套30×104Nm3/d撬装天然气液化装置，设进站预分离单元、原料气增压单元、原料气脱碳（脱酸）单元、原料气脱水脱汞单元、天然气制冷（液化）单元、冷剂循环单元、低温产品储存设施、低温产品装车设施、BOG回收单元等，设置集液池1座；储罐区设置1座2000m3 LNG全容储罐，采用双层钢材质，储存压力20kPa.g，储存温度-162℃，并设集液池1座；装车区建设1座装车罩棚，设2座装车鹤管、3座充装位（配套3个装车臂），配套设置1套埋地地磅和装车值班室，并设集液池1座；配套建设公辅工程、环保工程等。项目建成后，LNG最大调峰能力192t/d（494.4m3/d），LNG最大储存能力1780m3。项目总投资17872.97万元，其中环保投资328万元。

二、四川省立诚环保科技有限责任公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水、废渣等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。导热油炉采用低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒（DA001）排放，火炬及放空系统通过26m高排气筒（DA002）排放。
（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目过滤分离废水、分离器冷凝废水和工艺装置区场地冲洗废水经“隔油沉淀池+吸油毡+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化；其他区域场地冲洗废水经收集、沉淀处理后用于绿化；循环冷却水定期排水和脱盐水制备浓水经一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化；生活污水经“预处理+一体化污水处理设施”处理后，全部用于厂区绿化。规范做好工艺装置区（压缩机厂房、导热油炉区、冷剂罐区）、预处理池、隔油沉淀池、集液池、事故应急池、危废暂存间、排污池、污水管沟等区域的重点防渗工作，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。过滤分离废旧滤芯、脱水塔废旧分子筛及惰性瓷球交由厂家进行回收或专业回收单位处置；脱盐水制备废滤芯、脱盐水制备废RO膜由更换厂家回收处置；过滤分离杂质、预处理设施污泥、污水处理设施污泥、生活垃圾经收集、暂存后，定期由环卫部门统一清运处理。废矿物油、废脱硫剂、废活性炭、废破损的化学品空桶、废含油手套抹布、废矿物油包装桶、化验室分析废液、废吸油毡等危险废物，经分类收集、暂存后，定期交由有资质的单位处置。废脱汞剂、废导热油更换后立即交由有资质的单位处置，厂区内不暂存。
（五）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪设备、厂房隔声、减震、加强设备维护保养等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，污染物排放量为二氧化硫0.0763t/a、氮氧化物0.5146t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后按规定程序开展环境保护验收，调试排污前申报排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
                            攀枝花市生态环境局 

                             2025年10月16日
 
— 4 — 

