攀枝花市生态环境局

关于安宁河干流米易县麻窝段防洪治理工程

环境影响报告表的批复
  
米易县河道堤防建设事务所：
《安宁河干流米易县麻窝段防洪治理工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花市米易县湾丘彝族乡，防洪治理河段长度2.01km，起点为安宁河昔街堤防末端，止于安宁河与热水村支沟左岸交汇口上游30m处，主要建设内容包括：新建堤防长3219m，其中左岸长1643m，右岸长1576m；建设排水箱涵2座，排涝涵管6座，鱼塘排水涵管16座，下河梯步7处。总体工程设计防洪标准为10年一遇，排涝标准为5年一遇，堤防工程的级别为5级。项目总投资3051.35万元，其中环保投资27.8万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）加强日常环境管理，落实建设单位内部环境管理机构，明确人员职责；将环保措施纳入施工承包合同之中，推进各项污染防治措施和各项生态保护措施有效落实。

（二）落实施工期各项废水处置措施。施工机械和车辆冲洗废水、拌和机冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后循环使用
；施工围堰导流基坑的废水经集水坑沉淀后作为施工控尘用水回用；表土及回填土临时堆场初期雨水经排水沟引流至沉沙凼沉淀处理后作为施工用水回用。
（三）严格落实施工期各项废气处置措施。施工扬尘通过湿法作业、规范开挖土石方的堆放、禁止四级及以上大风天气土石方施工、密闭运输物料、砂石料堆场铺设密目网、不扰动施工区域铺设密目网、冲洗进出场的运输车辆和及时迹地恢复等措施控制；搅拌机拌和室封闭（进出料口除外），施工仓库四周及顶部（进出口除外）用活动板遮挡等措施控制。
（四）严格落实施工期噪声防治措施。优化总平面布局，尽量选用低噪设备，高噪设备远离敏感点布置；加强施工现场管理，合理安排作业时间，夜间禁止高噪声设备施工；加强车辆管理，合理规划运输路线，降低噪声影响。

（五）落实施工期各类固体废弃物处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目施工期建筑废料优先回收利用，不能回收利用的清运至建筑垃圾场处置；开挖土石方全部回填使用；生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门处置。

（六）落实各项生态保护措施。项目施工期通过合理进行施工布局及施工安排、严格控制工程动土范围
禁止越界施工、加强野生动物保护法规的宣传、加强施工人员的宣传教育、单独剥离堆放占地区的表层熟化土壤并
回用于地段覆土、采用乡土植物迹地恢复、对施工结束区域及时开展生态修复等措施保护生态环境。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。
（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。
四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度，竣工后按规定程序开展环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。  

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。 
 
                  攀枝花市生态环境局  
2025年10月28日
 
拌合站单独设置有1个6m3的沉淀池用于收集拌和机冲洗废水





建议改为：施工机械和车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集沉淀后重复利用；拌和机冲洗废水经沉淀池沉淀处理后重复利用。


、


删





