攀枝花市生态环境局

关于米易城乡供水一体化提升扩面改造项目

环境影响报告表的批复

  
米易县农村供水总站：
《米易城乡供水一体化提升扩面改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花市米易县，为有效提升农村用水保障率和普及率，解决黄草片区、草场片区和西部片区生活用水问题，项目整合现有水源及供水管网，在黄草片区和草场片区各新建1座水厂并配套建设输配水管网及附属设施，同时新建、改造西部片区输配水管网附属设施。改造后，项目供水总规模23000m3/d，其中黄草片区12000m3/d，草场片区5500m3/d，西部片区5500m3/d。项目总投资26342.39万元，其中环保投资315.88万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）加强日常环境管理，落实建设单位内部环境管理机构，明确人员职责；将环保措施纳入施工承包合同之中，推进各项污染防治措施和各项生态保护措施有效落实。

（二）落实各项水环境保护措施。施工期施工废水经沉淀后，回用于施工过程；管道试压废水沉淀后用于周边林地、草地绿化；生活污水依托当地居民化粪池收集处理。加强沿河施工和河流穿（跨）越施工环境管理，禁止施工废水、废渣进入地表水体。
项目运营期排泥池上清液、污泥浓缩池上清液、污泥脱水机滤液、反冲洗废水返回配水井作为原水使用。米易县白马镇黄草水厂、草场镇晃桥村水厂职工生活污水经化粪池处理后定期经吸污车运至白马镇污水处理厂处理。项目水厂应严格按照分区防控要求做好防渗、防腐、防漏措施，废水处理设施必须采取防渗、防泄漏措施，防止造成地下水污染。

（三）严格落实施工期各项废气处置措施。项目施工期的施工扬尘通过湿法作业、围挡施工规范开挖土石方的堆放、禁止四级及以上大风天气土石方施工、密闭运输物料、临时堆土带表面覆盖密目网四周用土袋挡护、使用商品混凝土浇筑全部建筑物等措施控制。
（四）严格落实噪声防治措施。施工期通过围挡施工、合理进行施工总平布置、合理安排施工进度和作业时间、夜间禁止大宗建材运输作业、避免同一时间集中使用大动力机械设备、做好施工机械的保养维护、加强人员和运输车辆管理等措施控制施工噪声。

项目运营期设备噪声通过选用低噪设备、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局、厂房隔声等措施控制。

（五）落实各类固体废弃物处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目管沟开挖弃土全部用于周边土地恢复，管沟开挖剥离表土用于后期绿化覆土；水厂及附属设施区剥离表土用于临时占地区域绿化覆土；施工期建筑废料优先回收利用，不能回收利用的清运至建筑垃圾场处置。

项目运营期两个水厂污泥、滤池更换废滤料运至威龙洲排土场处置；设备检修废润滑油、出厂水在线监测废液交由有资质单位处置；职工生活垃圾送至附近垃圾收集点交由环卫部门运输处置。
（六）落实各项生态保护措施。项目施工期通过合理进行施工布局及施工安排、严格控制工程动土范围禁止越界施工、加强野生动物保护法规的宣传、加强施工人员的宣传教育、单独剥离堆放占地区的表层熟化土壤并回用于地段覆土、采用乡土植物迹地恢复、对施工结束区域及时开展生态修复等措施保护生态环境。

（七）落实饮用水水源保护措施。强化施工期环境管理，严禁将施工废水排入饮用水水源保护区区域，严禁在厂区范围外设置材料堆场、临时堆土场等临时占地，严禁在饮用水水源保护区范围内堆放建筑施工垃圾和生活垃圾；在饮用水水源保护区边界上设置醒目的标牌、界碑，加强环境监管，科学合理地进行施工组织，定期对施工人员进行宣传教育和培训，严禁跨界野蛮施工，严禁肆意砍伐沿线水土涵养林地，严禁破坏或者擅自移动饮用水源保护区标牌、界碑，禁止采伐一级饮用水水源保护区以内的林木，移植采伐其他保护区内的林木应当按照有关法律法规的规定报批，尽量减少对饮用水水源保护区地表植被的破坏，以保持饮用水水源保护区生态系统的稳定。

按照《四川省饮用水水源保护区管理规定》（川府发〔2023〕26号）要求，对尚未按要求划定饮用水源保护区的水源，在取供水前，按要求划定饮用水源保护区，开展饮用水源保护区规范化建设，加强环境监管，确保水源水质满足要求。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制突发环境事件应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。
（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。
四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度，竣工后按规定程序开展环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。  

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。 
 

                           攀枝花市生态环境局  
2025年12月4日
 
1
— 2 —

