


攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市餐厨垃圾和污泥处置

特许经营项目扩能升级改造工程项目

环境影响报告表的批复
攀枝花川发生态环保科技有限公司：

你公司《攀枝花市餐厨垃圾和污泥处置特许经营项目扩能升级改造工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区现有厂区范围内，主要建设内容包括：利用现有2#停车场用地新建一座污泥处置车间，污泥处置工艺由“厌氧消化+固液分离+好氧堆肥”升级为“深度机械脱水+好氧发酵”，配套除臭设施；餐厨垃圾处理工艺由“接料初选+湿热水解+三相分离”工艺调整为“物料接收+分选制浆+除砂除渣+三相分离”工艺，更新现有设备为抗腐蚀、智能化设备；对现有污水处理站处理工艺进行优化调整，由“调节池+两级A/O+MBR+化学除磷”调整为“调节池+化学除磷+两级A/O”，新增有关设

施设备；将现有沼气锅炉改造为低氮燃烧沼气锅炉。同步对全厂智能化控制升级改造。项目建成后，污泥处理规模由100t/d提升至150t/d，年新增污泥处置能力1.825万t，餐厨垃圾保持现有100t/d处理规模。项目总投资4524.22万元，其中环保投资308万元。

二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评及生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。餐厨垃圾预处理系统废气经“负压抽吸+化学生物除臭工艺（1#除臭系统）”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放；沼气锅炉采用低氮燃烧，废气通过15m高排气筒（DA002）排放；固液分离及堆肥车间、污水处理站、污泥扩能改造车间进料区及脱水区废气经“负压抽吸+化学生物除臭工艺（2#除臭系统）”处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；污泥扩能改造车间发酵区废气经“负压抽吸+化学生物除臭工艺（3#除臭系统）”处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放。
为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，报告表确定在相应车间边界外分别设置了卫生防护距离，此范围内现无居民分布。卫生防护距离范围内不得新建学校、医院及居民住宅区等环境敏感建筑物，一旦发现不符合规划控制要求的行为，应及时书面向地方人民政府及其有关部门反映。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，在迤资园区污水处理厂达到正常运行条件前，项目初期雨水、生活污水、实验室废水、车间地面及设备冲洗废水、车辆冲洗废水、道路冲洗废水、生产系统废水、除臭系统废水经厂区污水处理站处理后，由专用罐车转运至周边污水处理厂处理。在迤资园区污水处理厂达到正常运行条件后，上述废水全部通过管道送至迤资园区污水处理厂处理。冷却系统排水、软水制备废水和锅炉定期排水回用于车辆及车间地面冲洗。严格落实污泥扩能改造车间、车间内池体等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。餐厨垃圾废渣经分选后，用专用垃圾桶收集暂存至餐厨垃圾预处理车间内，可降解、可回收的餐厨废渣交由有资质的单位资源化利用，不可降解类送生活垃圾焚烧发电厂；软水系统废离子交换树脂、除臭系统生物填料由厂家更换时回收处置；污水处理站污泥通过均质池与餐厨垃圾沼液沼渣均质混合后，经厌氧消化后进入固液分离及堆肥车间脱水。废脱硫剂按照危险废物管理要求进行管理，经专用容器收集、暂存后，定期交由有资质的单位处置；实验废液、废机油、实验试剂和机油包装物等危险废物经收集、暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经收集后送至生活垃圾焚烧发电厂处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过合理布局、选用低噪设备、基础减振、墙体隔声、厂区绿化等措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为CODcr 3.46t/a、NH3-N 035t/a、TP 0.035t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局加强对该项目的监督管理。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态
环境主管部门的监管。

                  攀枝花市生态环境局

 2025年12月29日    
— 3 —

