攀枝花市生态环境局

关于新建安宁加油加气站项目
环境影响报告表的批复
中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司：

你公司《新建安宁加油加气站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边钒钛产业开发区，新建1座集加油加气一体化综合能源站，占地面积5068.16m2。主要建设内容包括：建设1个埋地储油罐区、1个LNG储罐区、1个加油加气区、1个卸油区，配套建设一座站房等辅助设施。其中，埋地储油罐区设置4个30m3埋地卧式FF双层防渗承重油罐；LNG储罐区设置一座卧式箱式LNG橇，包含1个60m3的LNG储罐以及1座双泵潜液泵橇；加油加气区设置3座加油岛、1座加油加气岛，每座加油岛设置1台潜油泵型卡机联接四枪加油机，加油加气岛设置1台潜油泵型卡机联接四枪加油机和1台双枪LNG加气机。项目建成后，年销售柴油3650吨、汽油3650吨、液化天然气（LNG）1825吨。项目总投资4023万元，其中环保投资83万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水、废渣等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目油罐车卸油采取自流密闭浸没式卸油方式，汽油卸油油气通过一次油气回收系统回收；加油采用带集气罩的油气回收加油枪，加油油气采用真空辅助方式密闭收集后，通过二次油气回收系统回收；储油罐采用地埋式安装，储油油气通过三次油气回收系统（“冷凝+膜”）处理后，通过4米高排气筒排放；LNG卸压及检修排放的天然气经EAG加热器加热后通过不低于5米的放散管排放；加气机及阀门处溢出的天然气通过设置可燃气体检测系统和气体泄漏监测报警装置防控；柴油发电机烟气通过烟道引至楼顶高空排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经隔油沉淀处理后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入安宁园区污水处理厂处理。项目加油加气区、储罐区、隔油沉淀池、柴油发电机房、输油管线、卸油区、危废暂存间等区域按要求做好重点防渗，防止地下水和土壤环境污染。

（四）严格落实运营期各项固废污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则规范处置各类固废。油罐和隔油沉淀池委托有资质单位清洗，产生的油泥、隔油沉淀池废油和含油污泥由资质单位及时清运处置；废滤芯、废反渗透膜、废集气罩、油品检测含油废水、废含油手套及抹布、含油废消防砂等危险废物，分类收集暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理。生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。

（五）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。通过选用低噪设备、基础减震、加强设备维护、合理布局等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。
四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放总量为：VOCs 0.03t/a、CODcr0.0314t/a、NH3-N0.0031t/a，你公司在运营中必须严格落实总量控制要求。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局        
                     2026年1月16日   


— 4 —
— 3 — 

