


攀枝花市生态环境局

关于当升科技（攀枝花）新材料

产业基地首期项目（重新报批）

环境影响报告书的批复
当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司：

你公司《当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目（重新报批）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，受市场影响调整建设方案，扩大磷酸铁锂产能，将三个阶段建设任务调整合并为两个阶段进行建设。其中，第一阶段建设1#厂房，分原料库、成品库、投料研磨区、喷雾干燥区、炉窑区以及车间公辅设施区，内设1条3万吨/年磷酸铁锂生产线，1条3万吨/年磷酸锰铁锂生产线；第二阶段建设2#厂房，分原料库、成品库、投料研磨区、喷雾干燥区、炉窑区以及车间公辅设施区，内设2条4.5万吨/年磷酸铁锂生产线。配套建设公辅工程、储运工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施等。项目建成后，年产磷酸铁锂12万吨、磷酸锰铁锂3万吨。项目总投资260331万元，其中环保投资4890万元。

二、四川川环源科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合国家钒钛高新区规划和规划环评以及生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响。
（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。1#厂房喷雾干燥废气分别经3套布袋除尘器处理后，通过3根35m高排气筒（DA001/DA002/DA003）排放；2#厂房喷雾干燥废气分别经2套布袋除尘器处理后，通过2根35m高排气筒（DA005/DA006）排放。1#厂房5套RTO焚烧炉尾气分别经2套脱硫除尘系统处理后，通过1根25m高排气筒（DA004）排放；2#厂房4套RTO焚烧炉尾气分别经2套脱硫除尘系统处理后，通过1根25m高排气筒（DA007）排放。FPJ1实验室废气经“万向排气罩+通风橱整体抽排风+1级酸性气体喷淋+除雾+2级VOC清洗+除雾+活性炭吸附装置”处理后，通过1根23m高排气筒（DA008）排放；FPJ2备存间废气经“通风更衣柜+整体抽排风+活性炭吸附装置”处理后，通过经1根23m高排气筒（DA009）排放；FPJ3实验室废气经“万向排气罩+原子吸收罩+通风橱整体抽排风+1级酸性气体喷淋+除雾+2级VOC清洗+除雾+活性炭吸附装置”处理后，通过经1根23m高排气筒（DA010）排放。投料、混合配料、装钵、破碎、包装含尘气体经二级除尘（布袋除尘+烧结板除尘）处理。运输扬尘通过厂区道路硬化、定期洒水、清扫等措施控制。
（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。纯水制备浓水排入国家钒钛高新区工业污水处理厂处理，循环冷却系统定期排水、纯水制备反冲洗水和初期雨水经中水回用系统处理后，部分回用于循环冷却水系统，剩余部分经园区污水管网排入国家钒钛高新区工业污水处理厂处理。设备及地坪清洗废水、实验废水经项目综合废水处理站处理后，排入国家钒钛高新区工业污水处理厂处理。生活污水经预处理池处理排入项目综合废水处理站处理后，排入国家钒钛高新区工业污水处理厂处理。严格落实1#厂房、2#厂房、室外设备区、空压机房、机修车间、初期雨水池、事故水池、综合废水处理站、循环水中水回用系统、生活污水预处理池、危废暂存间等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废高铁料由专门的回收公司回收；废钵体、废氧化锆球由生产厂家回收利用；空压站空气过滤废渣、脱硫除尘灰收集后，送国家钒钛园区渣场填埋；纯水制备的废过滤介质、废分子筛由供应商回收再生；废包装袋收集后外售；生活污水处理污泥交由专业单位清掏、清运、处置；项目综合废水处理站污泥交由专业单位清运、处理。废机油、废油桶、实验废液、废活性炭等危险废物分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后，交由环卫部门清运、处理。
（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目采取优先选取低噪声设备、利用厂房隔声、基础减振、设置隔声罩、加装消声器等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，二氧化硫排放量为15.963吨/年，氮氧化物排放量为31.766吨/年，挥发性有机物排放量为14.596吨/年；出厂区外排废水污染物排放量为：化学需要量20.832t/a、氨氮3.472t/a、总磷0.278t/a；经园区污水处理厂处理后外排废水污染物排放量为：化学需要量6.944t/a、氨氮0.694t/a、总磷0.069t/a。你公司在生产运营过程中应严格落实总量控制要求。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的监督管理。
八、本批复生效之日起，原“攀环审批〔2023〕46号”批复文件自行作废。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局    

 2026年1月27日     


— 3 —

