


攀枝花市生态环境局

关于盐边钒钛投资集团有限公司

盐边县安宁水厂及配套输水管道工程

环境影响报告表的批复
盐边钒钛投资集团有限公司：

你公司《盐边县安宁水厂及配套输水管道工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

项目位于盐边县安宁工业园区，主要建设取水工程、净水厂及输水管道、道路恢复工程等。其中，取水工程建设内容包括：工业原水取水管道10.87km，起于盐边县南部片区供水工程加压泵站，止于净水厂；生活原水由盐边县二滩南部片区供水工程配套建设输水管线直接接入净水厂。净水厂建设内容包括：工业原水制水采用“沉淀+消毒”制水工艺，设平流沉砂池、工业水清水池、泄压井等；生活原水采用“预沉淀+絮凝+沉淀+过滤+消毒”制水工艺，设预沉池-絮凝沉淀池、重力式无阀滤池、生活水清水池、泄压井等。净水厂分两期建设，每期均建设1套工业水制水系统和1套生活水制水系统，输水管道、高位水池、道路恢复工程、环保工程、公辅工程、办公及生活设施等配套基础设施纳入一期工程同步实施建设。输水管道总长19.13km，包括工业水供水管道16.16km、生活水供水管道2.97km。道路恢复工程总长5.93km，包括沿线的乡村公路5.925km、353国道0.005km。
项目实施后，总供水能力为4万m3/d，其中工业水供水能力为3.5万m3/d，生活水供水能力为0.5万m3/d，供水范围覆盖整个园区。项目总投资88807.54万元，其中环保投资210万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项生态保护措施。严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化并规范施工方式；在保护植物或古树名木的树体四周设置围栏，悬挂醒目树牌进行保护；涉水施工安排在枯水期，采用明挖法施工，河道围堰施工时设置导流钢管；加强施工人员管理，杜绝捕猎野生动物；妥善保存施工期的剥离表土，以便后期用于绿化覆土；施工结束后，对临时占地按原有使用功能进行迹地恢复，选用当地适生的乡土植物物种，加强抚育，确保恢复效果。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，通过施工区域设置围挡、湿法作业、篷布遮盖建筑材料、堆土带表面覆盖密目网等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响；通过严禁超载、控制车速、篷布遮盖、道路清扫洒水等措施降低交通运输扬尘。运营期，加强项目管道破损修补过程中产生的少量焊接废气管控，减少无组织排放；柴油发电机废气由设备自带的的废气净化装置处理后排放。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期，净水厂施工场地雨水经临时雨水沉淀池收集沉淀后作为施工用水，施工废水经沉淀池收集沉淀后作为施工控尘洒水。输水管道在巴拉河施工产生的泥浆废水经临时沉淀池澄清后，上清液用于草地绿化浇灌；输水管道在国道G353线及京昆高速下方施工产生的施工废水，经临时沉淀池澄清处理后重复利用；管道试压废水经沉淀处理后，用于周边绿化；施工人员生活污水经化粪池收集后，通过园区污水管网进入安宁工业园区污水处理厂处理。运营期，项目排泥废水经排泥池、污泥浓缩池处理后，与滤池反冲洗废水、污泥脱水机滤液及冲洗废水一并汇入排水池收集后，返回工业水制水系统泄压井，作为原水回用；离子交换树脂再生废水与经化粪池收集处理后的生活污水，通过园区污水管网进入安宁工业园区污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、加氯间及柴油发电间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。施工期，弃土送至园区拟建停车场及钛兴路东段作填方使用；钢筋、钢板、木材等下脚料分类回收，不能回收的建筑垃圾运至市政指定的建筑垃圾场堆放；施工人员生活垃圾送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。运营期，项目产生的污泥经汽车运至盐边县安宁园区固体废弃物处理场堆存；废石英砂送附近建材厂作混凝土生产原料使用；废管道、废闸阀、废包装材料外售废品收购站；废弃离子交换树脂由厂家定期更换和回收；生活垃圾送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；化验室废液（含在线监测废液）、废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱经危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。施工期，通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间、合理布局、设置围挡、高噪声的机械设备远离周围敏感点、设置简易砖混结构房间、科学安排运输车辆作业时间等措施降低噪声对周围环境的影响。运营期，通过选用低噪设备、厂房隔声、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局等措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、报告表预测本项目的主要污染物排放总量为：CODCr：0.038t/a、NH3-N：0.004t/a、总磷0.0008t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

                       攀枝花市生态环境局

2026年5月22日 


1
— 6 —

