
攀枝花市生态环境局

关于盐边县水旱灾害防御中心四川省

永兴河盐边县防洪治理工程环境影响

报告表的批复

盐边县水旱灾害防御中心：

你单位《四川省永兴河盐边县防洪治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县永兴镇和温泉乡，拟对永兴河道角段、新都段、箐河段和龙塘段进行防洪整治，综合治理河长18.916km。项目主要包含堤防（护岸）工程、清淤疏浚工程2个部分，其中新建堤防1.751km、护岸8.444km，配套新建排涝涵管33处，设置基准桩3个、观测桩20个、水位标尺20把；河道清淤疏浚长11.55km，清淤疏浚总量45474.56m3。项目总投资8732.6万元，环保投资173.23万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期生态保护措施。强化施工期环境管理，严格控制施工范围，合理布局及施工安排，合理选定工程施工时段和工艺；加强对施工人员的宣传，保护临时用地内的林木，不得捕杀野生动物。施工结束后及时进行土地整治和表土回覆，并对占用的耕地、园地进行复耕；占用的林地、草地，采取草灌结合方式进行植被恢复，植被恢复应采用当地适生物种，确保生态安全。

（二）严格落实水生生物保护措施。严格涉水施工管理，涉水工程安排在枯水期，施工前采用超声波对鱼类进行驱赶，采用围堰导流方法进行施工，施工尽量避开鱼类繁殖期；采取分段施工，分段防护的措施，给水生生物以规避的空间和场所；加强对施工人员的宣传教育，设置水生生物保护警示牌，禁止施工人员垂钓或捕捞鱼类等水生生物。

（三）严格落实施工期各项大气污染防治措施。项目土石方开挖、填筑粉尘通过设置移动式射雾器洒水、在四级及以上大风天气禁止施工控制；表土和回填土临时堆场扬尘通过设置移动式射雾器、覆盖密目网控制；施工场地裸露地表风蚀扬尘通过洒水车洒水、填方区域采用碾压机分层碾压，靠近农户和集镇侧设置施工围挡、围挡上方设雾化喷咀，暂不扰动区域铺设密目网等措施控尘；临时堆料场扬尘通过封闭料场、设置移动式射雾器、砂石料堆区设置雾化喷咀控制；搅拌粉尘通过封闭厂房，对水泥拆袋、倒料点四周进行洒水控制；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；柴油发电机燃烧废气通过自带的净化装置处理后，由专用管道排放。采取有效措施控制并减少无组织排放。

（四）严格落实施工期各项水污染防治措施。拌和机、混凝土运输车冲洗废水，拌和站地坪冲洗废水经两级沉淀池沉淀后循环利用；施工机械、运输车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后循环利用；基坑废水经集水坑沉淀后作为施工控尘用水；淤泥中转场渗滤水经沉沙凼沉淀后作为施工控尘用水；施工人员生活污水依托当地农户化粪池收集处理后，作为周边耕地农肥。

（五）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。项目不能移栽的草本植物及树木枝丫作为生产生物质燃料外售；开挖土石方全部用于回填；清淤淤泥、沉淀池底泥，经脱水后用于堤防（护岸）后覆土绿化；建筑废料分类收集、分选回用，不能回收利用的统一清运至建筑垃圾填埋场处置；切割废料和废焊渣外售废品收购站；清理的河道垃圾、生活垃圾送指定垃圾收集点由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实施工期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、合理安排施工时间、加强机械维护保养、科学安排运输时间、严禁鸣笛等措施降低噪声对周围环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，制定风险事故应急预案，确保出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。

（八）加强公众参与。项目在建设中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局加强对该项目的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

                           攀枝花市生态环境局 

                            2026年6月10日
1
— 2 —

