
攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市中心血站迁建项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市中心血站：

你站《攀枝花市中心血站迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目由攀枝花市东区益友巷迁建至仁和区钒钛高新区干坝塘，主要建设内容包括：新建业务楼1栋，建筑面积5068.42m2，地上4层，层高4.2米，室内外高差0.15m，建筑高度17.25m；新建综合楼1栋，建筑面积1719.17m2，地上3层，层高3.9m，室内外高差0.15m，建筑总高度12.15m；新建辅助用房1栋，建筑面积454.82m2，地上1层，层高3.9m，地下1层，层高4.2m，室内外高差0.15m，建筑高度4.35m；新建门卫室，建筑面积为45.59m2，地上1层，层高3.9米，室内外高差0.15m，建筑高度4.35米；配套建设有关储运工程、办公生活设施、公用工程、环保工程、绿化工程等。项目建成后，总占地面积19968.30m2，总建筑面积7288m2，年最大采血量约9.6t，采集人次约28000人。项目总投资6249万元，其中，环保投资116.2万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合仁和区相关规划及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你站应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、固废、噪声等对周围环境的影响。项目搬迁过程中应对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等予以规范清理，并确保原有污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，避免造成二次污染。
（二）严格落实运营期大气污染防治措施。通过一体化污水处理设备地埋设置，减少恶臭气体产生；定期对医废暂存间进行紫外线照射消毒和灭菌，防止带菌废气扩散；通过定期对生活垃圾桶进行清洗、喷洒消毒药水和恶臭抑制剂，减小恶臭对周边环境的影响。
（三）严格落实运营期水污染防治措施。实验废水经一体化污水处理设备预处理后，通过市政污水管网进入大渡口污水处理厂处理；生活污水经收集后，通过市政污水管网进入大渡口污水处理厂处理。严格落实危险废物暂存间、医疗废物暂存间、一体化污水处理设施、事故应急池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置；危险废物、医疗废物经收集、分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。采取合理布局、选用低噪声设备、减振、隔声、设备定期保养、车辆限速、禁鸣等措施，确保区域声环境质量达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，项目排入大渡口污水处理厂的水污染物排放量为：CODcr 0.6661t/a、NH3-N 0.824t/a、TP 0.0147t/a；大渡口污水处理厂处理后的水污染物排放量为：CODcr 0.0916t/a、NH3-N 0.0092t/a、TP 0.0009t/a。你站在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家有关规定，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
                            攀枝花市生态环境局 

                             2026年6月23日
 
— 4 — 

