
攀枝花市生态环境局

关于米易县公共卫生与应急基础设施建设项目环境影响报告表的批复
米易县疾病预防控制中心：

你单位《米易县公共卫生与应急基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于米易县攀莲镇铁建路3号，在米易县疾控检验检测中心大楼北侧，新建1栋米易县公共卫生应急业务大楼（地上5层，地下1层），总占地面积为5006.26m2，总建筑面积为3735.15m2。项目主要设置卫生应急物资储备库、疫苗临床试验及公共卫生和卫生监督等业务用房，并配套建设相关公辅设施及环保工程。项目总投资2000万元，其中环保投资26万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，优化施工场地布设，合理安排施工时间，采取有效措施减少施工扬尘、废水、噪声、固废对周围环境的影响。
（二）严格落实并优化大气污染防治措施。病媒生物培养室换气废气通过房间排风系统抽出，经楼顶“高效过滤装置+活性炭吸附”处理后在楼顶排放；柴油发电机废气经发电机自带的消烟除尘装置处理后在机房外排放。加强废气处理设施的管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理效果。

    （三）严格落实并优化水污染防治措施。项目病媒生物培养室废水通过消毒预处理后，与高压灭菌器冷凝水、纯水机浓水、经过化粪池预处理后的生活污水进入现有污水处理站处理后，通过污水管网进入米易县城市生活污水处理厂处理。严格落实医疗废物暂存间、备用柴油发电机房等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实并优化固体废物污染防治措施。生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运处置；非直接接触药品的废包装材料作为废品出售至废品站；废反渗透膜由厂家回收处置；医疗废物暂存于项目区医疗废物暂存间，废高效过滤器、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运、处置。

（五）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备、基座安装减震垫、采取合理布置定期保养等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污水处理站、危废暂存间、库房的管理，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求变更排污许可登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

                       攀枝花市生态环境局

 2026年6月23日 

1
— 2 —

