附件2
攀枝花市东区生态环境监测站
2026年度环境监测仪器设备检定校准项目
询
价
采
购
申
请
文
件

采购人：  攀枝花市生态环境局
询价申请人：          （盖章）

年     月     日
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报 价 函

致：攀枝花市生态环境局

我单位仔细研究了询价文件和项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接《攀枝花市东区生态环境监测站2026年度环境监测仪器设备检定校准项目》，报价¥                             元（大写：                   ）。（附技术参数响应及报价清单）


询价申请人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：
日    期：     年     月     日
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攀枝花市东区生态环境监测站2026年度环境监测仪器设备检定校准项目待检仪器设备及量具报价清单
报价单位名称：（盖章）                                 报价时间：    年   月   日
	[bookmark: _GoBack]序号
	器具名称
	型号/规格
	出厂编号
	数量
	出具证书类型
	服务方式
	单价
	单项合计
	备注

	1 
	气相分子吸收光谱仪
	376
	14100685A001
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	2 
	电热鼓风干燥箱
	BGZ-240
	200122
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	至少包括温度点：
105℃、110℃、130℃、180℃

	3 
	电热鼓风干燥箱
	BGZ-240
	200121
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	至少包括温度点：
105℃、110℃、130℃、180℃

	4 
	万分之一天平
	ME204E
	B934156454
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	5 
	万分之一天平
	ME204E
	B934144661
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	6 
	百分之一电子天平
	HZY-3202
	20051
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	7 
	百分之一电子天平
	HZY-3202
	20052
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	8 
	数显温度计
	HTC-2
	/
	3台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	9 
	卷尺
	5米
	/
	2把
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	10 
	百分之一天平砝码
	500g，F1级
	/
	1个
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	11 
	万分之一天平砝码
	200g，F1级
	/
	1个
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	12 
	紫外可见分光光度计
	TU-1950
	29-1950-01-0055
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	包括紫外和可见光

	13 
	紫外可见分光光度计
	TU-1950
	29-1950-01-0060
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	包括紫外和可见光

	14 
	温湿度表
	WS-A1型
	/
	8台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	15 
	气瓶减压阀（压力表）
	/
	/
	3套（6个）
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	16 
	移液枪
	5-50ul
	YE203AM0B4550
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	17 
	移液枪
	100-1000ul
	YEAA6AB0007339
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	18 
	移液枪
	1000-5000ul
	YE206AQ0001784
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	19 
	移液枪
	1000-5000ul
	YE201AM0100269
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	20 
	移液枪
	100-1000ul
	YEAA6AB0007340
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	21 
	移液枪
	100-1000ul
	YEAA6AB0007341
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	22 
	移液枪
	1000-5000ul
	YE206AQ0001783
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	23 
	移液枪
	1000-5000ul
	YE206AQ0001801
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	24 
	移液枪
	2-10mL
	YE204AL0657124
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	25 
	移液枪
	2-10mL
	YE204AL0657125
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	26 
	台式电导率仪
	DDSJ-308F
	611421NB124090113
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	27 
	高压蒸汽灭菌锅
	LDZH-100L
	100G200130
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	28 
	高压蒸汽灭菌锅
	LDZH-100L
	100G200132
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	29 
	便携式电导率仪
	DDBJ-350F
	611723NB024080083
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	30 
	浊度计
	WZS-186
	670600N0020040021
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	31 
	离子计
	PXSJ-216F
	621421NB42407016
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	32 
	便携式溶解氧仪
	JPBJ-609L
	630800N0020050056
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	33 
	便携式溶解氧仪
	JPBJ-609L
	630800N0020050054
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	34 
	水温计
	BTW-10不锈钢水温计
	/
	2台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	35 
	酸度计
	PHSJ-6L
	602319N0020050013
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	36 
	便携式酸度计
	PHBJ-261L
	602500N0020040019
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	37 
	便携式酸度计
	PHBJ-261L
	602500N0020040010
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	38 
	恒温水浴锅
	LC-WB-6+
	D064J0626N61021
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	39 
	标准微晶COD消解仪
	XHC-408
	XHC20072302
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	40 
	标准微晶COD消解仪
	XHC-408
	XHC20072301
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	41 
	生化培养箱
	SPX-250BIII
	2007713
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	至少包括温度点
20℃、37℃、44.5℃

	42 
	全自动红外分光测油仪
	EP300B
	7768828
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	43 
	原子荧光光谱仪（非色散）
	Sk-盛析
	2001272
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	44 
	原子荧光光谱仪（非色散）
	Sk-盛析
	2001282
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	45 
	原子吸收分光光度计
	AA-7090
	20070502
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	46 
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	Avio200
	079S19120902
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	

	47 
	微波消解仪
	Multiwave5000
	83064685
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	至少包括温度点
120℃、160℃、180℃、190℃

	48 
	石墨电热板
	LY-450D
	202305789
	1台
	□检定□校准
	□现场□实验室
	
	
	至少包括温度点
90℃、100℃、160℃、180℃


注：须勾选出具证书类型和服务方式。证书优先级为检定证书>校准证书。
承 诺 函
攀枝花市生态环境局：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；
（7） 全部仪器设备采用相应标准的保护措施进行包装，适合于长途运输，能够经受多次搬运，并具备防湿、防潮、防晒、防震等保护措施。
（8） 我方按照采购人要求的时间内，按质按量及时完成仪器设备检定工作，并及时配送至指定的交货地点，双方共同开箱进行清点和验收。
（9） 因设备运输、邮寄、非正常操作等原因导致仪器、器皿损坏的出现损坏，我方负责维修或赔偿，并完成相应仪器、器皿的二次检定或校准。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       报价人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月      日

[bookmark: _Toc19095]单位法人营业执照或社会团体法人
[bookmark: _Toc27607]登记证书、资质证书














分包实施协作单位法人营业执照或社会团体法人
登记证书、资质证书
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