附件2

攀枝花市东区生态环境监测站

2026年度环境监测仪器设备检定校准项目

询

价

采

购

申

请

文

件

采购人：  攀枝花市生态环境局

询价申请人：          （盖章）

年     月     日

报 价 函

致：攀枝花市生态环境局

我单位仔细研究了询价文件和项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接《攀枝花市东区生态环境监测站2026年度环境监测仪器设备检定校准项目》，报价¥                             元（大写：                   ）。（附技术参数响应及报价清单）

询价申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

日    期：     年     月     日

攀枝花市东区生态环境监测站2026年度环境监测仪器设备检定校准项目待检仪器设备及量具报价清单

报价单位名称：（盖章）                                 报价时间：    年   月   日

| 序号 | 器具名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 数量 | 出具证书类型 | 服务方式 | 单价 | 单项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气相分子吸收光谱仪 | 376 | 14100685A001 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 200122 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 至少包括温度点： 105℃、110℃、130℃、180℃ |
|  | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 200121 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 至少包括温度点： 105℃、110℃、130℃、180℃ |
|  | 万分之一天平 | ME204E | B934156454 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 万分之一天平 | ME204E | B934144661 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 百分之一电子天平 | HZY-3202 | 20051 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 百分之一电子天平 | HZY-3202 | 20052 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 数显温度计 | HTC-2 | / | 3台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 卷尺 | 5米 | / | 2把 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 百分之一天平砝码 | 500g，F1级 | / | 1个 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 万分之一天平砝码 | 200g，F1级 | / | 1个 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 29-1950-01-0055 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 包括紫外和可见光 |
|  | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 29-1950-01-0060 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 包括紫外和可见光 |
|  | 温湿度表 | WS-A1型 | / | 8台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 气瓶减压阀（压力表） | / | / | 3套（6个） | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 5-50ul | YE203AM0B4550 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 100-1000ul | YEAA6AB0007339 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 1000-5000ul | YE206AQ0001784 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 1000-5000ul | YE201AM0100269 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 100-1000ul | YEAA6AB0007340 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 100-1000ul | YEAA6AB0007341 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 1000-5000ul | YE206AQ0001783 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 1000-5000ul | YE206AQ0001801 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 2-10mL | YE204AL0657124 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 移液枪 | 2-10mL | YE204AL0657125 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 台式电导率仪 | DDSJ-308F | 611421NB124090113 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | LDZH-100L | 100G200130 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | LDZH-100L | 100G200132 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 便携式电导率仪 | DDBJ-350F | 611723NB024080083 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 浊度计 | WZS-186 | 670600N0020040021 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 离子计 | PXSJ-216F | 621421NB42407016 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 便携式溶解氧仪 | JPBJ-609L | 630800N0020050056 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 便携式溶解氧仪 | JPBJ-609L | 630800N0020050054 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 水温计 | BTW-10不锈钢水温计 | / | 2台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 酸度计 | PHSJ-6L | 602319N0020050013 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 便携式酸度计 | PHBJ-261L | 602500N0020040019 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 便携式酸度计 | PHBJ-261L | 602500N0020040010 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 恒温水浴锅 | LC-WB-6+ | D064J0626N61021 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 标准微晶COD消解仪 | XHC-408 | XHC20072302 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 标准微晶COD消解仪 | XHC-408 | XHC20072301 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 生化培养箱 | SPX-250BIII | 2007713 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 至少包括温度点 20℃、37℃、44.5℃ |
|  | 全自动红外分光测油仪 | EP300B | 7768828 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 原子荧光光谱仪（非色散） | Sk-盛析 | 2001272 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 原子荧光光谱仪（非色散） | Sk-盛析 | 2001282 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 原子吸收分光光度计 | AA-7090 | 20070502 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio200 | 079S19120902 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  |  |
|  | 微波消解仪 | Multiwave5000 | 83064685 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 至少包括温度点 120℃、160℃、180℃、190℃ |
|  | 石墨电热板 | LY-450D | 202305789 | 1台 | □检定□校准 | □现场□实验室 |  |  | 至少包括温度点 90℃、100℃、160℃、180℃ |

注：须勾选出具证书类型和服务方式。证书优先级为检定证书>校准证书。

承 诺 函

攀枝花市生态环境局：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；

- 全部仪器设备采用相应标准的保护措施进行包装，适合于长途运输，能够经受多次搬运，并具备防湿、防潮、防晒、防震等保护措施。

- 我方按照采购人要求的时间内，按质按量及时完成仪器设备检定工作，并及时配送至指定的交货地点，双方共同开箱进行清点和验收。

- 因设备运输、邮寄、非正常操作等原因导致仪器、器皿损坏的出现损坏，我方负责维修或赔偿，并完成相应仪器、器皿的二次检定或校准。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

# 单位法人营业执照或社会团体法人

# 登记证书、资质证书

# 分包实施协作单位法人营业执照或社会团体法人

# 登记证书、资质证书